АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.08.2024                                                                                             №  358

О проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ                         «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от  8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Провести проверку готовности потребителей тепловой энергии и лиц, осуществляющих в соответствии с Жилищным кодексом управление многоквартирными домами в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, к отопительному периоду 2024-2025 гг. (далее-проверка) в срок до 01сентября 2024 г.

2. Утвердить: - программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания. 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня обнародования путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Рузаевского

муниципального района

Республики Мордовия	А.Б. Юткин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Рузаевского муниципального района

Республики Мордовия

от   14.08. 2024 г. №  358

Программа

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

1. Настоящая программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» для оценки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – проверка).

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила):

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду, согласно приложению 1к Программе;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Программа определяет порядок проведения проверки. Проверка осуществляется комиссией по подготовке к осенне-зимнему периоду           2024-2025 гг. (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой.

В состав комиссии включаются представители Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, Муниципальное автономное учреждение «Специальный центр обслуживания», филиала АО «Газпром газораспределение Саранск» в г. Рузаевке, депутаты Пайгармского сельского поселения.

3. В целях оценки готовности потребителей к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки, калибровки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам;

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирном домом.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт) с приложением перечня замечаний, с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13,14 и 17 пункта 3 настоящей Программы.

4. При проверке комиссия проверяет выполнение требований Правил, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом, который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки, по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается председателем комиссии по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

8. Сроки выдачи паспорта определяются председателем комиссии, но не позднее 15 сентября текущего года.

9. В случае устранения указанных в перечне замечаний в сроки, установленные в пункте 8 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. В случае неполучения по проверяемым объектам паспорта до даты, установленной пунктом 8 настоящей Программы, объект проверки продолжает подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне замечаний. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности объекта проверки к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Приложение 1 к Программе проведения проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

График

проведения проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п. | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организации | Наименование объекта | Дата проведения проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК «ЖЭК- Комфорт» | с. Пайгарма, ул. Родниковая, 111 с. Пайгарма, ул. Родниковая, 113 | 20.08.2024г. |  |
| 2 | МАУ «Специальный центр обслуживания» | с. Пайгарма, ул. Родниковая, 44 с. Пайгарма, ул. Родниковая, 105 | 20.08.2024 г |  |

|  | Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______гг.

| ___________________________ | «_____»__________________ 20__ г. |
| --- | --- |
| (место составление акта) | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия от «___» _________ 20 ___ г.  № __________в соответствии с Программой проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия, утвержденной указанным постановлением,

с «_____»___________ 20__ г. по «_____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель

председателя комиссии ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| «_____»_______________20___г. | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

|  | Приложение 3 к Программе проведения проверки готовности потребителей к отопительному периоду 2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении Рузаевского муниципального района Республики Мордовия |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ________/_______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ______________________;

2. ______________________;

3. ______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от «____» __________ 20 ___ г. № ________.

|  | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

- Приложение 2

- к постановлению Администрации

- Рузаевского муниципального района

- Республики Мордовия

от  14.08. 2024 г. № 358

Состав комиссии

по проверке готовности потребителей к отопительному периоду

2024-2025 гг. в Пайгармском сельском поселении

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чавкин В.Г. | - | Первый заместитель Главы Рузаевского муниципального района |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Спиридонова И.В. | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания |
| Секретарь комиссии: |  |  |
| Мухаева Д.Р. | - | Заместитель начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания |
| Члены комиссии: Карташова А.И. Котельников Д.В. Нарватов И.А. Ульянов С.В. Черкасов Ш.Р. | - - - - | Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) Инженер по техническому надзору филиала АО «Газпром газораспределения Саранск» в г. Рузаевке (по согласованию) Директор ООО УК «ЖЭК - Комфорт» (по согласованию) Директор МАУ «Специальный центр обслуживания» (по согласованию) Депутат Совета депутатов Пайгармского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) |